Электробезопасность в образовательной организации

(назначение ответственного лица за электрохозяйство)

В соответствии пунктом 1.2.3. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее – Правила), утвержденных с Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель организации назначает ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов организации. В образовательной организации данная ответственность, как правило, возлагается на самого руководителя либо заместителя по АХЧ.

В соответствии с пунктом 1.2.7. Правил, назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы допуска по электробезопасности:

V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;

IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

Для получения группы допуска по электробезопасности необходимо пройти обучение в организации, имеющей лицензию на право обучения и присвоения группы. Присвоение группы допуска поэтапное, сначала проводится обучение и присвоение 2 группы, далее обучение и пересдача на более высокую группу, до достижения требуемой.

В соответствии с пунктом 1.2.4. Правил, у Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель организации ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства без проверки знаний.

Отдел охраны труда Свердловской областной организации Профсоюза